连云港市中医院院内产品询价公告

连云港市中医院对消毒供应中心追溯管理信息系统采购项目进行询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加。

一、询价产品

消毒供应中心追溯管理信息系统：1套；系统要覆盖消毒供应中心、手术室

二、产品技术参数要求

请参考附件一：消毒供应中心追溯管理信息系统技术参数表

三、询价响应文件的编制（请严格按照以下要求，无关材料请勿放入）

注：正本文件：    本；副本文件：     本

1.投标一览表：包含系统报价、质保期、交货期限为30天

备注：系统报价应包含软硬件安装、调试、培训、接口等费用

2.询价供应商资质要求

2.1法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接询价只须提交其身份证原件）

2.2企业营业执照副本复印件

2.3税务登记证副本复印件

2.4组织机构代码证副本复印件

备注：三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照副本

2.5 软件著作权复印件

2.6软件产品登记证书复印件

2.7针对本次项目响应产品的厂家授权书及原厂售后服务承诺函

3.技术参数响应表

4.系统实施方案

5.询价供应商最近二年三甲医院用户销售清单

备注：以上需要提供的响应文件，复印和传真形式都可以，但必须真实有效。

四、询价响应文件递交截止时间及询价时间和地点：

1. 询价响应文件递交截止时间：

2. 询价时间：

3. 询价地点：

附件一：消毒供应中心追溯管理信息系统技术参数表

| 序号 | 指标项 | 招标规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过程记录 | 回收阶段：记录回收人员、回收时间、回收包等信息，支持缺损登记和库存调整，对回收包丢失的条形码提供应急处理 |
|  |  | 清洗消毒阶段: 记录物品的清洗消毒全过程，包括清洗器、清洗程序、清洗时间、清洗人员、清洗网篮、清洗物品等信息，支持手工清洗过程的记录 |
|  |  | 检查包装阶段：记录包装人员、包装日期和时间，对消毒清洗质量及配包质量进行审核，配包时系统提供包内的各种详细信息，提供器械清单及图片提示。系统自动生成、打印条形码标签，包括物品名称、包装人员、灭菌日期、有效期、变色条等信息。 |
|  |  | 灭菌阶段：记录灭菌设备、灭菌程序、灭菌时间、灭菌人员、灭菌包、物理化学生物监测关联信息 |
|  |  | 发放阶段：记录发放人员、领用科室、发放物品等信息，支持无菌包、一次性物品发放 |
|  |  | 使用阶段：支持与手术麻醉等系统接口以建立各无菌包具体的使用患者、手术等信息内容，形成更为完整的消毒包追溯信息 |
| 2 | 追溯查询 | 追溯查询物品包的当前状态和整个处理过程 |
|  |  | 追溯查询物品包的的清洗锅次和灭菌锅次 |
|  |  | 追溯同一批次灭菌的所有物品所处位置，并能快速召回 |
|  |  | 支持外来器械的追溯管理 |
|  |  | 支持对丢失的追溯条形码的查询与再生成功能 |
| 3 | 设备管理 | 支持清洗消毒器数据端口与通讯协议开放条件下工作参数采录 |
|  |  | 支持灭菌器数据端口与通讯协议开放条件下工作参数采录 |
|  |  | 提供设备运行统计分析 |
|  |  | 提供设备维护保养计划 |
| 4 | 生产管理 | 支持护士长工作站功能,针对性地提供所关注的生产管理信息 |
|  |  | 对再生包的生成成本进行核算，可生成再生包的价格，作为内部结算依据 |
|  |  | 支持对外提供消毒灭菌服务,并按照运营成本和结算价格计算利润 |
|  |  | 提供器械包缺损成本结算管理，针对包丢失、包内器械丢失或损坏建立成本补偿结算管理 |
|  |  | 支持工作量统计与绩效管理 |
|  |  | 提供中心供应室所需的日常报表定制，可选择针对不同的器械包、岗位区域、时间段、器械状态、操作用户、使用科室等进行多维度组合查询统计 |
|  |  | 实现一键快速召回使感染风险最小化 |
|  |  | 支持在扫码客户端失效情况下的管理员级别的异常处理 |
| 5 | 员工辅助 | 一线工作人员进入系统和完成岗位功能无需进行界面菜单选择和操作 |
|  |  | 智能语音播报与引导，自动提示每一步操作，对误操作报警并提示播报正确的操作步骤 |
|  |  | 支持各区域看板生产功能 |
|  |  | 可利用系统对新进员工进行打包等业务培训 |
| 6 | 系统维护 | 基础数据维护（生产商、供应商、库位、产品、包装属性、设备、周转网篮、产品类别、基数包等等） |
|  |  | 分级权限管理，按用户类别赋予使用权限 |
|  |  | 可以根据不同的操作工作区域提供系统日志，日志分为正常，错误，警告，提示四种类型 |
|  |  | 能够在系统瘫痪的极端情况下提供应急操作复原方案并提供实例 |
|  |  | 支持远程维护 |

说明：请按询价项目的实际技术参数，逐条对应询价文件的“询价内容与要求”中的技术要求认真填写本表。偏离说明请填写：优于、等于或低于。

注：本公告的所有内容最终解释权归连云港市中医院所有。