- 连云港市中医院

- 消防安全专项整治工作方案

为进一步深化消防安全执法检查专项行动，根据《连云港市卫生健康委高层建筑消防安全专项整治工作方案》（连卫办﹝2019﹞53 号）的统一部署，我院决定集中开展高层建筑消防安全专项整治，现制定工作方案如下：

一、工作目标

坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，强化底线思

维，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、职工积极参与的要求，全面开展高层建筑消防安全专项整治，防范化解消防安全重大风险，切实提升我院高层建筑火灾防控水平，为新中国成立 70 周年大庆营造良好的消防安全环境。

二、治理时间

2019年9月至12月。

三、治理范围

1号门诊楼及院内其他建筑

四、整治重点

针对高层建筑存在的平面布置不符合要求、违规使用易燃可燃材料装修装饰、防火分隔不到位、疏散通道不畅通、违规

存放易燃易爆危险品、消防设施损坏停用、电动自行车违规停放

充电、重点岗位人员责任不落实、日常管理机制不健全以及宣传教育培训不深入等 10 类消防安全突出问题，结合消防安全执法 检查专项行动工作部署要求，对照市卫健委下发的《连云港市卫生健康委高层建筑消防安全自查检查要点》（连卫办〔2019〕53 号），全面开展排查整治，切实解决突出问题、消除火灾隐患。

- 整治措施

（一）压降致灾因素。如高层建筑进行改建、扩建、装修时，

对需要明火作业的，必须严格履行动火审批手续，操作人员必须

持证上岗。对违规采用易燃可燃外保温材料的，予以拆除改造，未拆除前，在醒目位置设立保温材料性能等级及防火要求标识，严格落实防范措施；对外保温材料破损开裂、脱落的，采取措施完全包覆。对违规采用易燃可燃材料装修、装饰的，予以限期拆除或更换。规范用火用电用油用气，定期检测维护电气燃气线路设备和排查清洗油烟管道。严禁在高层建筑内违规生产、储存、使用易燃易爆危险品，严禁电动自行车进楼、违规充电。

（二）严密防火分隔。防火分隔设施故障、损坏或被拆除的，及时进行维修安装。对动用明火的施工区域，严格落实与其他区域进行分隔的防护措施。

（三）完善消防设施。加强对消防泵组、水泵接合器等消防供水设施的试水测试和维护保养，保障供水不间断；确保消防用电设施设置专用供电回路，保障供电不间断。推广安装独立式感烟火灾探测报警器、简易喷淋和应急广播，提高初起火灾预警和处置能力。

（四）实施智能管控。推进设有自动消防设施的高层建筑接

入建筑消防设施联网监测系统，实时掌握消防设施运行状态。推动医院室外安装具备过载保护、充满自停、高温及故障报警的电动车智能化充电系统，实现电动自行车停放充电“蓝天工程”。

（五）畅通安全通道。全面清理疏散楼梯、疏散走道，堆放的杂物以及违规停放、充电的电动自行车，严禁锁闭安全出口，确保疏散通道畅通。拆除占用、堵塞消防车道及登高操作场地的路桩、架空管线等障碍物以及违章搭建的临时建（构）筑物，规范机动车辆有序停放，确保消防车道及登高操作场地畅通。

（六）落实各方责任。依法签订消防安全责任分工协议，明

确各自应承担的消防安全责任，确定消防安全责任人、管理人，

履行消防安全管理职责。规范高层建筑消防控制室值班人员持证上岗制度，在高层建筑推行专职消防安全管理人，定期组织防火检查、宣传教育和应急演练。

（七）严格依法治理。对专项整治期间排查发现的违法行为

和火灾隐患，配合公安、消防、城管等部门，综合运用法律、行政、经济等手段，必要时采取责令“三停”、临时查封、行政拘留、强制执行等强制措施。

（八）建强应急力量。实行24 小时值班，不间断开展防火巡查检查和消防宣传教育。加强与消防救援机构的联勤联训，制定完善灭火应急救援预案，确保达到“三知四会一联通”要求，切实提升快速反应和应急处置能力。

（九）广泛宣传培训。利用医院滚屏、微博微信等媒介，提示火灾危险性，宣传普及防、灭火和逃生自救知识；依托连廊挂画等固定设施，设置消防宣传永久性专栏；定期组织开展消防安全集中培训和灭火疏散演练，提高消防安全意识和自防自救能力水平。

六、实施步骤

（一）动员部署阶段（9 月 10 日前）。结合实际，立即制定实施方案，明确职责分工，细化任务措施。通过召开专项整治推进会，动员全院人员参与专项整治工作。

（二）自查自改阶段（9 月 11 日至 25 日）按照消防安全执法检查专项行动工作部署和本方案要求，对照《高层建筑消防安全自查检查要点》，自查自纠，落实整改。

（三）全面排查阶段（9 月 26 日至 10 月 31 日）。排查期间，各部门要做到边查边改，逐项消除隐患，确保不发生重特大事故。国庆节前，对存在重大火灾隐患的要完成整改，确实不能整改的，必须落实死看硬守措施。

（四）重点整治阶段（11 月 1 日至 12 月 20 日）。各部门、各科室对照排查出的隐患问题清单，逐个制定整改计划和措施，逐个落实整改方案、责任和资金，紧盯隐患不放，跟踪督促整改，确保隐患清零。

（五）总结验收阶段（12 月 21 日至 31 日）。我院对专项整治工作进行检查验收，验收不合格的一律重新进行整治，检查验收情况将纳入2019 年度消防安全工作考核内容。

七、工作要求

（一）认清形势，加强组织领导。按照职责分工，细化措施，确保整治工作取得实效。

（二）齐抓共管，合力部署推进。努力营造“部门联动、全员上阵，人人有责、人人尽责”的消防监管良好局面，全面提升防范化解重大消防安全水平。

（三）强化督导，狠抓责任落实。采取“四不两直”的方式，明查暗访专项整治工作开展情况，对工作不到位、措施不落实、效果不明显的，采取约谈、通报等形式督促整改。对因履职不力导致发生火灾事故的，要依法追究有关部门和人员的责任。

连云港市中医院

2019年9月10日