连云港市中医院建筑消防设施维修保养项目

招标文件

一、招标项目概况

招标单位：连云港市中医院；

项目名称：2021年度连云港市中医院消防设施维修保养项目；

建筑面积：55744.15平方米（含医养康复综合楼）；

项目要求：按照国家相关法律法规及相关规范要求，对建筑消防设施进行维修保养。

二、投标人资格：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标单位必须企业业绩、信誉：良好；

3、具有消防部门认可消防资质；

4、连云港本地注册的企业，具备独立法人资格；

5、在消防技术服务网上登记注册备案的单位；

6、从业人员中至少具备壹名（含本数）以上注册消防工程师及壹名（含本数）以上高级消防设施操作员；

三、招标范围：

院内所有建筑消防设施维修保养

四、项目内容：

- 消防系统定期全面检查（消防控制设备保养及故障检修、消火栓系统、喷淋系统、气体灭火装置、消防联动系统、报警系统检查保养以及各种消防设备保养测试等），并进行维修保养和管理，确保消防系统正常且有效运行。

- 消防泵房及其消防设备和气压罐的维修和保养。

- 室内消防管道，气压罐油漆脱落及被污染变色部分的油漆保养。

- 防排烟系统运行的维修保养。

- 电动防火卷帘门系统的维修保养。

- 消防系统故障损坏维修。

- 消防应急、疏散指示灯及楼梯间应急照明灯的维修保养。

- 消防水箱的维修保养。

- 其他消防设施的维修保养，包括但不限于以上内容。

五、报名及开标时间：

报名时间：截止2021年1月18至2021年1月22日；

报名提供资料：营业执照、消防技术服务注册备案表、委托人身份证复印件、注册消防工程师复印件、高级消防设施操作员复印件加盖公章，原件现场核查；

开标时间：另行通知；

六、评标方式：

合理低价中标；

七、投标文件格式（见附件）

八、联系方式：

电话：85572086   18061391789

招标人：连云港市中医院

2021年1月18日

附件：投标文件格式

（一）报 价 函

连云港市中医院：

我单位已认真阅读贵单位的招标文件，决定参加报价。

- 我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向贵单位提供建筑消防设施维修保养技术服务，总报价为人民币（大写）：

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证与合同签字生效后按照贵单位的招标文件要求提供服务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

报价人名称：       （公章）

法定代表人或其委托代理人签名：

通讯地址：

电    话：

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓名：         性别：      年龄：     职务：

系        法定代表人。

特此证明

投标人(盖章)：

年  月   日

- 授权委托书

连云港市中医院：

本人       ，系            的法定代表人，现委托        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    招标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

投标单位（签章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

通信地址：

（四）投标报价（格式）

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 建筑面积 | 合计（含税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ㎡ |  |
| 2 | 合计（大写） |  |  |  |

单位（盖章）：

日期： 年   月   日